Генератор тумана YWF-01

Генератор тумана является распылителем чистой воды, он использует принцип ультразвука и производит большое количество тумана, выходящего из дымовой трубы под внешним давлением. Туман достаточно густой, подходит для тестирования состояния воздушного потока в чистом помещении.

- Свойства:

- Генерирует туман в течение 1-го часа.

- Можно подключить трубку для генерации дыма.

- Низкий уровень шума.

- Не загрязняет окружающую среду

- Испытание воздушного потока  класса 1-10000

- Применение:

- Испытание ламинарного потока в чистом помещении

- Проверка баланса воздушного потока

- Испытание системы отвода воздуха для объекта химической обработки

- Баланс давления системы безопасности персонала

- Проверка герметичности воздуховода

- Характеристики:

- Материал корпуса：Нержавеющая сталь SS304

- Объем воды: 4.2 л

- Питание：36В переменного тока

- Размеры: 310×240×300 мм

- Вес: 6.73 кг